阜阳市第五人民医院新区电梯维修保养项目

竞争性谈判文件

项目编号：FYDWRMYY2019105

招标人：阜阳市第五人民医院

2019年2月

第一章  谈判文件

## 一、谈判公告

- 安徽振兴工程咨询有限公司受阜阳市第五人民医院委托，现对阜阳市第五人民医院新区电梯维修保养项目进行谈判，欢迎具备条件的国内投标人参加谈判。

一、采购项目名称及内容

1、项目编号：FYDWRMYY2019105

2、项目名称：阜阳市第五人民医院新区电梯维修保养项目

3、项目单位：阜阳市第五人民医院

4、资金来源：自筹资金

5、项目预算：99000.00元

6、标段（包别）划分：本次谈判项目共计1个包段

二、投标人资格

- 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

- 2、本项目不接受联合体谈判；

- 3、竞标人须具有《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》B级以上资质。

- 4、供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选供应商，不得确定为成交供应商：

- （1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；

- （2）供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

- （3）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

- （4）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

- 5、业绩要求：

- ⑴近三年内（2016年1月至今）供应商具有一个类似业绩（具有一个单项合同为5部及以上电梯维修保养项目，提供业绩合同，以合同签订时间为准。）

- ⑵近三年内（2016年1月至今）供应商具有一个医院电梯维修保养项目业绩，提供业绩合同，以合同签订时间为准。

- 上述⑴、⑵业绩可为同一业绩，也可为不同业绩，但是必须同时满足。

- 6、本地化服务要求：投标方需在阜阳市行政区域内驻地服务，需要提供驻地场所租赁合同或产权证明。

- 7、本项目不接受联合体投标。

- 报名及谈判文件发售办法

- 1、谈判文件发售时间：2019年2月2日至2019年2月18日15时00分整。

- 2、谈判文件价格：谈判文件售价500元，售后不退，供应商需在提交响应文件时现场交纳谈判文件费用，否则将拒收响应文件。

- 3、报名方式：凡有意参加投标的供应商即日起可在阜阳市第五人民医院官网、中国政府采购网下载谈判文件，且在投标截止时间前1小时内到阜阳市第五人民医院2号楼15楼会议室提交投标文件。

四、谈判时间及地点

- 1、谈判时间： 2019年2月18日15时00分整

- 2、谈判地点：阜阳市第五人民医院2号楼15楼会议室

五、报价文件提交时间、截止时间及地点

- 1、响应文件提交时间：响应文件提交截止时间前 1小时内。

- 2、响应文件提交截止时间：同谈判时间。

- 3、响应文件提交地点：阜阳市第五人民医院2号楼15楼会议室

六、联系方式

- （一）项目单位：阜阳市第五人民医院

- 地  址： 阜阳市颍泉区太和路与柳荫路交汇处西南角

- 联 系 人：丰文

- 联系电话：19955861711

- （二）采购代理机构：安徽振兴工程咨询有限公司

- 地    址： 阜阳市颍州区颍州南路颐泰园21栋

- 联 系 人：王工

- 电    话：15855173063

## 二、供应商须知前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：阜阳市第五人民医院新区电梯维修保养项目 项目编号： FYDWRMYY2019105 |
| 2 | 招标人：阜阳市第五人民医院 联 系 人：丰文 联系电话：19955861711 |
| 3 | 政府采购代理机构：安徽振兴工程咨询有限公司 联系人：王工 联系电话：15855173063 |
| 4 | 建设地点：阜阳市第五人民医院新区 服务期：新区病房楼七台电梯（L1医梯污物梯、L7公安监管医梯污污梯、L8客梯通地下室、L4L5L6L9客梯）维保服务期为从2019年3月1日起至2020年12月1日；新区病房楼二台电梯（L2L3医梯污物梯）维保服务期为从2018年10月30日起至2020年12月1日；新区门诊楼二台电梯（7洁一、17污梯）维保服务期为从2019年12月15日起至2020年12月1日； 维保电梯数量：11台蒂森克虏伯品牌电梯 采购预算：99000.00元（新区病房楼9台，新区门诊楼2台。） 标段划分：1个标段 谈判范围：具体详见采购需求 质量标准：合格且满足现行规范要求 投标有效期：开标后90天 |
| 5 | 投标人资格要求： 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2、本项目不接受联合体谈判； 3、竞标人须具有《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》B级以上资质。 4、供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选供应商，不得确定为成交供应商： （1）供应商被人民法院列入失信被执行人的； （2）供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的； （3）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的； （4）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。 5、业绩要求： ⑴近三年内（2016年2月至今）供应商具有一个类似业绩（具有一个单项合同为5部及以上电梯维修保养项目，提供业绩合同，以合同签订时间为准。） ⑵近三年内（2016年2月至今）供应商具有一个医院电梯维修保养项目业绩，提供业绩合同，以合同签订时间为准。 上述⑴、⑵业绩可为同一业绩，也可为不同业绩，但是必须同时满足。 6、本地化服务要求：投标方需在阜阳市行政区域内驻地服务，需要提供驻地场所租赁合同或产权证明。 7、本项目不接受联合体投标。 |
| 6 | 报价文件递交至：阜阳市第五人民医院2号楼15楼会议室 报价文件递交截止时间： 2019 年 2 月 18 日 15 时00分整，过时递交的拒收。 |
| 7 | 报价文件的份数：正本1份；副本2份，密封提交。 |
| 8 | 投标保证金的金额：3000元，现场递交，单独封层并注明公司名称。 |
| 9 | 供应商凭以下资料递交报价文件： ①法人授权委托书原件；②法定代表人身份证原件或被授权人身份证原件； |
| 10 | 履约保证金：中标价的5%。合同结束后无息退还。中标人必须在中标通知书发出后签订合同前（七个工作日内）缴纳至招标人指定账户，否则，视为投标人放弃中标资格，并没收投标保证金。 |
| - 11 | - 投标人应自行踏勘施工建设现场，如投标人因未及时踏勘现场而导致中标后无法完工的，投标人自行承担一切后果。 |
| 12 | - 费用承担： - 招标代理费用：2500元整。 - 以上费用不单独列出，供应商自行考虑。成交人在领取中标通知书前支付以上费用。 |
| 13 | 合同价款的方式： R固定总价合同 □固定单价合同 □可调价格合同 □成本加酬金合同 |
| 14 | 对招标文件提出异议及对异议的答复： 投标截止时间2日前。 接受异议的电子邮箱：767076368@qq.com 特别提示：提出异议时须注明项目名称及项目编号 。 招标文件的澄清、修改将在阜阳市第五人民医院官网、中国政府采购网上发布。所有潜在投标人自行在网上查询，无需以书面形式回复。招标代理机构将不在另行通知各投标人。投标人对招标文件的澄清、修改未能及时查询的，由此引起的一切责任均由投标人自行负责。 |
| 15 | 招标人每半年支付一次费用（按电梯按月同比例支付），中标人在申请费用前将半年内的维保资料递交招标人备案，否则招标人有权利不支付费用。 |

供应商须知

（一）  总    则

一、适用范围

1.1本范本是根据《中华人民共和国政府采购法》等相关法律、法规制订。

1.2凡在我国境内从事货物服务政府采购谈判采购项目，均须使用本范本。

二、定义

2.1货物服务：既是指本谈判采购文件适用于货物采购或服务采购，也是指货物采购所伴随的服务或服务采购中伴随的货物采购。

2.2采购单位：是指具体负责和从事采购业务的集中采购机构、社会中介代理机构和采购人的总称。具体项目的采购单位，在供应商须知前附表中规定。

三、供应商资质要求

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、本项目不接受联合体谈判；

3、供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选供应商，不得确定为成交供应商：

（1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；

（2）供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

（3）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

（4）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

四、供应商参与谈判活动的费用

供应商必须自行承担所有与参加政府采购活动的有关费用。不论结果如何，采购单位在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

(二)  谈判采购文件

5、谈判采购文件构成

5.1谈判采购文件包括：

第一部分  谈判采购书

（1）谈判公告；

（2）供应商须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）采购需求；

（6）响应文件格式。

第二部分  响应文件

（1）投标函

（2）供应商诚信承诺书

（3）开标一览表

（4）货物报价明细表

（5）技术响应情况表

（6）二次竞标报价表

（7）供应商基本情况表

（8）资格证明材料

（9）供应商须知前附表规定的其它材料

5.2供应商应认真阅读和充分理解谈判采购文件中所有的内容。如果其响应文件没有满足谈判采购文件的有关要求，其风险由供应商自行承担。

6、谈判采购文件的澄清

6.1供应商可以要求采购单位对谈判采购文件中的有关问题进行答疑、澄清。

6.2供应商对谈判采购文件如有疑问，可以在收到谈判采购文件后 一 日内，电话咨询。采购单位对在此规定时间以前收到的、且需要做出澄清的问题，将于谈判开始前 两 日发布于阜阳市公共资源交易中心网上（以下简称“指定的网站”），但不说明问题的来源。

7、谈判采购文件的修改

7.1在某些情况下，采购单位可能对谈判采购文件进行修改。

7.2采购单位对供应商质疑的答复和对谈判采购文件的修改，将以更正公告的形式发布于指定的网站上。更正公告是谈判采购文件不可缺少的组成部分，对参与采购活动的有关各方均具有约束力。

7.3为使供应商有充分时间对谈判采购文件的修改部分进行研究或由于其他原因，采购单位可以决定推迟谈判的时间。此推迟谈判的通知将刊发在指定的网站上，不再另行通知。

（三）  竞标文件的编制

8、竞标文件的语言及度量衡单位

8.1供应商的竞标文件、供应商与采购单位就有关谈判事项的所有来往函电，均须使用简体中文。

8.2除谈判采购文件中另有规定外，谈判响应书所使用的度量衡均须采用中华人民共和国法定计量单位。

9、竞标文件的构成

9.1竞标文件必须按照5.1节第二部分规定的内容和顺序进行编写，标明页码，装订牢固。活页式或容易拆解的竞标文件将不被接受，但供应商在谈判中形成的补充文件除外。

9.2供应商所提供的竞标文件，应在其封面上清楚地标明“正本”或“副本”字样，正本与副本内容应一致；若正本与副本不一致，以正本为准。

9.3竞标文件的正、副本的正文，均应使用简写字体打印，手工书写的竞标文件将不被接受，但在谈判中形成的补充文件除外。

9.4供应商必须对其竞标文件的真实性与准确性负责。供应商一旦成为成交人，其竞标文件将作为合同的重要组成部分。

9.5供应商不得在未征得采购单位许可的情况下，擅自对谈判采购文件的格式、条款和技术要求进行修改。

9.6如果项目分有多个包，供应商可以参与其中的一个或几个包的采购活动，但必须以包为单位分别编写竞标文件，分别装订，分别包装。

10、谈判报价

10.1竞标文件的谈判报价表上应清楚地标明供应商名称、价格、质量等内容。

10.2除非特别要求，每个包只允许有一个方案、一个报价。否则，多方案、多报价的竞标文件将不被接受。

10.3货物服务报价表上货物的价格是交货地的验收价格，其总价即为履行合同的固定价格，包括合同货物、技术资料、运杂费、保险费、包装费、装卸费、相关人员培训费、与货物有关的供方应纳的税费及与货物有关的抽检费等。

11、报价的货币

11.1供应商谈判报价须以人民币报价。

12、证明供应商合格的资格文件

12.1供应商在其竞标文件中，应包括证明其有资格参加采购活动以及有能力履行合同等方面的证明文件。

12.2本次不接受联合体参与谈判。

13、货物符合谈判采购文件的证明文件

13.1供应商应提交谈判采购文件要求的证明货物、服务的合格性以及符合谈判采购文件规定的证明文件，并作为其竞标文件的一部分。

13.2供应商所提供的产品如为国家鼓励、扶持的产品，必须在竞标文件中附有省级以上主管部门颁发的证书。

14、谈判响应保证金

14.1供应商必须在实际参与谈判采购前，提交“供应商须知前附表”中规定数额的谈判响应保证金。未按规定的方式及时、足额交纳谈判响应保证金的供应商，将被拒绝参与谈判。

14.2未成交供应商的谈判响应保证金，五个工作日内退还。

14.3成交供应商的谈判响应保证金，将在成交供应商按第22条规定签订合同，并按第23条规定交纳履约保证金后五个工作日内退还。

14.4下列任何情况发生时，供应商的谈判响应保证金将被没收，并取消谈判或中标资格：

A. 供应商在有效期内撤回其竞标文件的；

B. 供应商在谈判响应文件中弄虚作假或隐瞒对自己不利事实的；

C．成交供应商，在规定期限内未能：

(a)根据谈判文件规定签订合同；

(b)根据谈判文件规定交纳履约保证金。

15、谈判有效期

15.1谈判有效期在“供应商须知前附表”中有明确的规定。

15.2在特殊情况下，采购单位可于原谈判有效期满之前，向供应商提出延长采购有效期的要求。延长谈判有效期的要求将被刊登在指定的网站上。

15.3供应商可以书面形式拒绝采购单位的这种要求而不失去其谈判保证金。如在规定的时间内未提出书面意见表示拒绝，将视为同意延长谈判有效期。

16、竞标文件签署

16.1竞标文件应由供应商的法定代表人或其被授权代表正确签署。被授权代表须将法定代表人以书面形式出具的“法定代表人授权证书”附在竞标中。

16.2竞标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由供应商的法定代表人或其授权代表签字。

（四） 竞标文件的递交

17、竞标文件的密封和递交

17.1供应商应将竞标文件的正本和所有副本分别用包装袋封装，封装应该严密、不易破损。封口处应盖有供应商公章。

17.2如果所投项目分有多个包，则谈判响应书必须以包为单位进行封装。

17.3竞标文件包装袋上必须清楚写明项目的名称、采购人名称、供应商名称、项目编号、于2019年   月   日   时    分前不得启封。

17.4竞标文件应由供应商现场递交。

17.5竞标文件一经递交，即不可撤回。

18、迟交的竞标文件

18.1采购单位将拒绝接收谈判开始后递交的竞标文件。

（五）  谈判与评审

19、谈判

19.1采购单位将在“供应商须知前附表”规定的时间和地点组织谈判。供应商应由其法定代表人或被授权代表以及专业技术人员参与谈判。

19.2采购单位的谈判人员是按规定组成的三人及以上的谈判小组。

19.3谈判开始前，谈判小组将首先认真审查供应商提交的竞标文件，了解其与谈判文件要求是否有偏离，包括但不限于以下内容：

1) 是否满足谈判文件的要求；

2) 是否及时、足额交付了谈判响应保证金；

3) 竞标文件是否按照规定的要求进行编制、装订和签署；

4) 所提交的各种资格证明文件是否真实、完整、合法、有效；

5) 所投产品是否有缺少；

6) 根据谈判采购文件要求所提出的技术方案是否完整、可行；

7) 竞标文件对法律、法规和谈判采购文件其他明确要求的符合性。

19.4在掌握了供应商竞标文件的基本情况后，对通过符合性审查的供应商，谈判小组将与供应商进行谈判。

19.5初始谈判后，谈判小组要求所有参加谈判的竞标人在规定的时间、地点内书面提出最后报价及有关承诺（填写《二次报价表》），并据此确定成交供应商。超出规定时间、地点没有进行最后报价的竞标人，视为放弃最后报价，以其前一次报价为准。

19.6、竞标人的第二次报价不得高于第一次报价。

19.7、竞标人在谈判时作出的所有书面承诺须由竞标人法人代表或其授权代表签字。

20、评审

20.1谈判小组将首先进行资格、符合性审查（见附件：评标办法前附表），然后对资格、符合性评审通过的供应商依据其最终提交的确认件进行综合评审，根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则，推荐出单位有效报价最低的为成交供应商。

20.2最低评审价法是指以价格为主要因素确定成交候选供应商的评审方法，即在全部满足采购文件实质性要求的前提下，依据统一的价格要素评定报价，以谈判小组评出的最低评审价的供应商作为成交候选供应商或者成交供应商的评审方法。

20.3采购单位确认成交供应商后，应将结果在指定的网上公示 一 个工作日。

- 中标通知书的下达

此次政府采购项目中标通知书的下达由阜南县公共资源交易中心、代理机构、采购人共同下达。

（六）  授予合同

22、合同的签订

22.1采购单位在成交结果公示期内如未接到供应商的质疑和投诉，将于公示结束后的五个工作日内与成交供应商签订合同。

22.2采购单位在签订合同时，可以在不改变合同其他条款的前提下变更采购数量，但变更的金额不得超过成交供应商原来总价的 10 %。

22.3成交供应商因不可抗力或者自身原因不能在规定的时间内与采购单位签订采购合同，采购单位可以与排在成交供应商之后第一位的候选供应商签订采购合同，以此类推。

23、履约保证金

23.1成交供应商在签订合同前必须按谈判采购文件的规定，及时、足额向采购单位交纳履约保证金。

23.2履约保证金是督促成交供应商按时、按质、按量履行合同的一个经济制约手段。当采购单位因成交供应商违约而造成损失时，可在无须征得成交供应商同意的情况下首先从其所交纳的履约保证金中获取相应的补偿。

（七）质疑与投诉

24、质疑

24.1供应商在成交供应商确认结果公示期间内，如认为该结果使自己的权益受到损害的，应该以书面的方式向采购人提出质疑。

24.2供应商对采购单位的答复不满意，或者采购单位未在规定的时间内答复的，可以在答复期满后十五个工作日内按有关规定，向同级招投标监督管理部门进行投诉。

（八）供应商须知的补充与修改

25、未尽事宜

如以上供应商须知不能满足项目的要求，其具体的补充与修改内容见“四、供应商须知补充事项”。

第三章 评标办法

谈判小组否决其投标的条款

1、供应商资格评审、符合性评审有一项不符合评审标准的。 2、供应商拒不按照评标委员会要求进行澄清、说明或补正的。 3、供应商有串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的。 串通投标行为是指： a不同供应商的投标文件内容存在非正常一致的； b不同供应商的投标报价或报价组成异常一致或呈规律性变化的； c不同供应商委托同一人投标或与同一人联合投标的； d不同供应商的投标文件相互混装的； e不同供应商的投标文件由同一单位或同一人编制的； f不同供应商使用同一人或企业资金提交投标保证金的； 4、未按规定的格式填写，实质性内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的。 5、供应商递交两份或多份内容不同的投标文件，投标文件中对同一谈判项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的。按谈判文件规定提交备选投标方案的除外。 6、投标文件中存在采购人不能接受的其它实质性条件。 7、供应商的报价清单和谈判文件采购清单要求不一致情形的。 8、法律、法规规定的其它情形。

评标办法前附表

| 评审内容 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 符合性评审 | 供应商名称 | 与营业执照名称一致 |
|  | 投标函签字或盖章 | 符合“投标函”格式要求 |
|  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
|  | 服务期 | 满足谈判文件要求 |
|  | 质量 | 满足谈判文件要求 |
| 资格评审 | 企业营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或三证合一的营业执照） | 具备有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或三证合一的营业执照），验复印件加盖供应商公章。 |
|  | 企业基本账户开户许可证 | 查验复印件。 |
|  | 采购需求 | 满足谈判文件要求 |
|  | 投标保证金 | 须知前附表规定 |
|  | 业绩要求 | 须知前附表规定 |
|  | 驻地场所证明 | 须知前附表规定 |
|  | 具有《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》B级以上资质 | 须知前附表规定 |

以上参与评审的证书、证件等资料复印件加盖公章胶装在竞标文件中，无需提供原件。

- 评标方法

- 本项目采用经谈判有效最低评审价法进行评审：

1.1有效最低评审价法是指以价格为主要因素确定成交候选供应商的评审方法，即在全部满足采购文件实质性要求前提下，经谈判有效最低价者为第一中标候选人，由谈判小组按价格由低到高排出名次，推荐出1-3名成交候选人，以谈判小组评出的最低评审价的供应商作为成交候选供应商或者成交供应商的评审方法，若有两家及以上竞标人最终报价相同，由谈判小组作出排序。谈判小组推荐1-3名成交候选人，并标明推荐顺序，如遇到最低价为相同的2家或多家情况,由供应商抽签确定名次。

1.2、如成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，采购人或谈判小组可以按排名依序替补，确定排名下一位的竞标人为成交竞标人。其中由自身原因导致不能履行合同的，谈判保证金将被没收。

2. 评标原则

遵循公平、公正、科学、择优的原则。

3. 谈判小组组成及职责

3.1谈判小组

谈判小组由采购人依法组建,所有谈判小组成员推举产生谈判小组组长。

3.2 谈判小组的职责

谈判小组应当根据评标办法，对投标文件进行评审和比较，向采购人推荐中标候选人或根据采购人的授权直接确定中标人。各评委独立评审，提出评审意见，不受任何单位或者个人的干预。各评委对各自评审结果负责，并在评标报告上签字确认。对评标结论持有异议的谈判小组成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。谈判小组成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。谈判小组应当对此作出书面说明并记录在案。

4.评标程序

评标准备→初步评审（符合性评审，资格评审）→二轮报价→按价格由低到高排出名次，推荐中标候选人。

4.1评标准备

谈判小组熟悉评标工作情况：

(1)阅读、研究谈判文件和相关评标资料，获取评标所需要的重要信息和数据,至少应了解和熟悉以下内容：谈判的目标、谈判项目的范围和性质、谈判文件规定的主要技术要求、标准和商务条款。

(2)熟悉谈判文件规定的评标标准和评标方法及在评标过程中需要考虑的相关因素。

(3)核对评标工作用表。

4.2评标顺序的确定：

4.2.1确定投标报价由低到高的顺序评审

谈判小组对所有供应商依次进行初步评审，通过初步评审后的供应商，将按照竞标报价按照由低到高顺序评审。按照竞标报价由低到高依次推荐1-3名中标候选人。

若出现报价相同的情况时，由供应商抽签确定名次。

4.3初步评审

符合性评审和资格评审，谈判小组依据谈判文件规定的标准对投标文件进行初步评审，有一项不符合评审标准的，则按否决其投标处理。

通过了初步评审，按其投标报价由低到高顺序推荐1-3名中标候选人。

5.评审内容

5.1初步评审

符合性评审、资格评审标准：见评标办法前附表及供应商须知前附表要求的内容。

5.3 竞标文件的澄清和补正

5.3.1在评标过程中，谈判小组应以书面形式要求供应商对所提交的竞标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。谈判小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

5.3.2 澄清、说明和补正不得改变竞标文件的实质性内容。供应商的书面澄清、说明和补正属于竞标文件的组成部分。

5.3.3 谈判小组对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足谈判小组的要求。

5.4 评标结果

5.4.1谈判小组按照评审结果推荐 1-3名中标候选人，并标明排列顺序。

5.4.2 谈判小组完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。评标报告应记载以下内容：

(1)基本情况和数据表。

(2)谈判小组成员名单。

(3)开标记录。

(4)符合要求的供应商一览表。

(5)否决其投标或不合格供应商名称、原因及依据。

(6)评标标准、评标方法或者评标因素一览表。

(7)经评审的价格一览表。

(8)经评审的供应商排序。

(9)推荐的中标候选人名单。

(10)澄清、说明、补正事项纪要。

6. 适用范围

适用于本项目

第四章 合同条款及格式

安徽省电梯维保合同（示范文本）

安徽省质量技术监督局  安徽省工商行政管理局  制定

说   明

1、本合同为示范文本，推荐合同双方自愿选择使用，合同双方可在不违法律、法规和有关安全技术规范规定的前提下，对本合同的条款进行协商修改。

2、本合同所述电梯包括乘客电梯、载货电梯、液压电梯、杂物电梯、自动扶梯与自动人行道。

3、使用单位，即电梯使用管理者，是指具有电梯管理权利和义务的单位或个人。

4、维保单位，是指取得相应电梯维护保养资质，在本地从事电梯维保服务的单位。

5、日常维保，是指对电梯进行检查和清洁、润滑、调整、更换易损件等日常维护和保养性工作。（其中清洁、润滑不包括部件的解体，调整和更换易损件不应改变任何电梯性能参数。）

6、保养时间，是指每次完成保养项目所需的现场工作时间；不包括在现场维保时，发现电梯存在问题时需要通过增加维保项目（内容）予以解决的时间。

7、本合同不含电梯重大修理、改造项目，如需重大修理、改造，应另签合同或协议。（电梯的修理、重大修理、改造的定义详见：国务院特种设备安全监督管理部门关于电梯施工类别划分的规定）。

安徽省电梯维保合同

使用单位（甲方）  阜阳市第五人民医院

维保单位（乙方）

为贯彻“安全生产，预防为主”的方针，保障电梯安全运行，防止事故发生，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》、《电梯使用管理与维护保养规则》（TSG T5001-2009）等规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方协商订立本合同。

第一条  乙方为本合同附件一《电梯保养时间和保养费明细表》中列明的电梯提供维保和紧急救援服务单位。保养项目应覆盖《电梯使用管理与维护保养规则》规定的半月、季度、半年、年度保养项目和电梯制造单位技术文件所要求的特殊保养项目，以及与电梯安全运行相关的其他项目。

第二条  乙方提供维保服务的方式：

提供维保所需工具和劳务，并免费提供单价在人民币 500  元以下（含本数）电梯零部件，并保证使用单位所有电梯顺利通过年检（年检费用由维保单位支付）；

第三条  维保期限

新区病房楼七台电梯（L1医梯污物梯、L7公安监管医梯污污梯、L8客梯通地下室、L4L5L6L9客梯）维保服务期为从2019年3月1日起至2020年12月1日；新区病房楼二台电梯（L2L3医梯污物梯）维保服务期为从2018年10月30日起至2020年12月1日；新区门诊楼二台电梯（7洁一、17污梯）维保服务期为从2019年12月15日起至2020年12月1日；

第四条  维保费用

共 11 台电梯，合同期维保费：总计人民币         元，大写：                  。

第五条 结算

1、甲方按（□月  □季  □半年  □年 ）支付维保费， 具体支付时间和金额为：

2、甲方需支付零部件费用的，按（□月  □季  □半年  □年 ）支付，支付时间为当次维保结束后的十个工作日之内。

3、支付方式：□现金   □支票   □汇到乙方指定帐户

第六条  甲方权利、义务

（一）权利

1、有权监督检查乙方依照合同约定实施维保计划的情况，监督经乙方维保后的电梯是否符合法律法规、安全技术规范、强制性标准和电梯制造单位的技术要求，监督电梯安全性能是否良好。

2、有权检查受乙方委派为本单位电梯提供维保服务人员的持证上岗情况，有权拒绝无证人员开展维保活动。有权要求乙方人员服从本单位现场安全管理，对不服从现场安全管理的乙方人员，有权要求乙方更换人员。

3、除国家规定的法定监督检验与定期检验外，有权委托特种设备检验机构或第三方中介机构对乙方按照合同约定实施维保工作的情况进行评定。

（二）义务

1、建立电梯安全运行的相关管理机构、制度，确保制度、人员、资金落实到位。

2、按照合同约定按期支付维保和零部件款。

3、配备持有电梯安全管理员资格证件的人员负责电梯的日常安全管理工作，并在更换电梯管理人员时及时通知乙方。督促电梯安全管理人员按照电梯使用检查表完成电梯的日常检查工作和每月检查工作，并严格按照电梯钥匙使用管理有关要求对电梯钥匙进行管理，实行钥匙领用登记，不将电梯钥匙交给非持证人员使用。

4、督促电梯安全管理人员现场监督检查乙方的电梯保养工作过程和结果、对乙方的维保记录、修理记录签字确认，签收乙方提交的与电梯维保工作有关的文件。

5、电梯发生故障或异常情况时应当立即停止使用，并做好相关安全防护措施。在电梯的日常使用时间内，确保值班人员可靠接收求救电话、警铃装置发出的求救信号，及时通知乙方抢修，并详细记录相关工作的具体时间。

6、制订有关电梯的应急救援预案（如：电梯困人、消防、电梯水浸、自动扶梯人身伤害等）。每年至少一次定期开展应急救援演练，确保应急系统运行有效。

7、保证电梯供电、消防、防雷、通风等系统安全可靠，满足国家标准规定。

8、为乙方提供维保所需的工作环境。保证机房、井道、底坑无漏水、渗水现象。通往机房、底坑、滑轮间、井道安全门的通道畅通、照明充分；确保作业环境中应由甲方提供的安全防护措施到位，避免无关人员进入。

9、采取有效措施监控电梯使用情况，积极主动开展文明乘梯宣传活动，及时制止乘客不文明乘梯行为或恶意破坏电梯的行为。

10、未经乙方书面许可不得允许非乙方人员从事与电梯维保有关的工作。

11、应认真审核乙方书面提出的更换电梯零部件要求，并在乙方书面要求的期限内书面予以答复。

12、在电梯使用标志所标注的下次检验日期届满前１个月，向特种设备检验机构提出定期检验申请。

13、电梯因不可抗拒因素（如战争、火灾、水浸、风暴和地震等）所造成设备损坏、丢失的，自行承担全部责任。

第七条  乙方权利、义务

（一）权利

1、有权要求甲方提供维保所需的工作环境，查询电梯相关资料。

2、当电梯存在事故隐患时，乙方有权采取停梯措施及阻止冒险作业的权利。

3、有权拒绝甲方提出的影响电梯安全运行的要求。

（二）义务

1、乙方实施维保后的电梯应符合安全技术规范、强制性标准和电梯制造单位的技术要求。

2、乙方提供24小时的紧急救援服务，乙方维保负责人:     。联系电话:          。 24小时紧急救援服务热线电话：            。乙方必须在阜阳市行政区域内驻地服务，电梯突发停电、故障时，当电梯发生困人故障，乙方应在接到甲方通知后30分钟内赶赴现场实施紧急救援；电梯发生其他故障，乙方应在接到甲方通知后 60 分钟内赶到现场实施抢修。

3、根据电梯的使用情况和设备状况，经双方协商确认后，提供全年保养计划和各项定期保养计划的具体实施时间表。每台每次保养时间不得少于合同约定的相应最少保养时间。如需调整原保养计划，应提前 10 日通知甲方并经甲方同意后方可调整，但应保证保养时间间隔不得超过15日；

4、现场作业人员应当取得相应的《特种设备作业人员证》。为有效实施保养计划，乙方应安排熟悉所维保电梯原理、结构、性能、安全要求的特种设备作业人员负责维保工作，并督促其严格按照产品工艺要求、安全及技术规范进行维保。

5、作业过程中应服从甲方现场安全管理，落实现场安全防护措施，保证作业安全。需要安全监护作业的内容应书面告知甲方，作业时，作业人员不得少于二人。

6、现场需采取停梯措施时，应立即通知甲方并及时组织抢修。

7、根据甲方的故障统计记录，乙方应至少每季度一次提出故障分析报告。报告中应包含电梯故障的统计分析、整改措施和预防措施，以及有关电梯使用管理的合理化建议。

8、协助甲方建立健全安全管理制度、安全技术档案、应急救援预案，配合甲方开展应急救援演练。

9、不得以任何形式将维保工作非法分包、转包。

10、保证所有机组正常运行。

11、保证甲方所有电梯顺利通过年检（年检费用由乙方支付）。

12、每月对机组进行两次检查保养，保养符合行业安全运行标准。保养完毕后，将保养单交甲方有关部门签字认可。保养任务的完成与否，以保养单为准。

13、乙方需自行配备工作所需的工具及设备，保养时设置安全警示标志。

14、乙方免费提供保养所需各类部件（500元（含）人民币以内），超过500元人民币以上的部件须提前报招标人由招标人采购，在由乙方安装。

15、乙方需提供24小时接修服务，在服务期内不得加收任何费用。乙方安排负责人1人，技术人员3人，以上人员必须具备特种设备维修操作上岗证书，上述人员联系方式需告知招标方。

16、甲方有重大活动时，乙方需派专业技术人员到达现场，免费提供全程监护服务。

17、根据甲方实际需要免费提供电梯操作、设备简单维护的培训。

18、乙方承担所维保电梯的非人为因素引起的一切事故责任。

19、本项目共涉及11台电梯（新区病房楼9台，新区门诊楼2台。）需要维修保养（新区病房楼9台都过了维保期，门诊楼2台原维保期结束）。其中病房楼的9台中2台已经验收，7台未验收，乙方须确保剩余未验收的7台验收通过（此7台电梯的厂检和特检由原电梯厂家负责完成）。

第八条  其他约定

1、乙方已于  年  月  日对本合同约定的电梯进行了详细的检查，检查结果已经甲方签字确认，并作为电梯现状记录由甲、乙双方保存。

2、甲方要求乙方提供本合同约定内容以外服务的，如强化保养、增加保养频次、安全保障需求、驻场作业服务、增加检测内容和频次等，双方均应以书面形式另行约定。

3、维保记录是记载电梯运行、维护、保养的依据。每台电梯均应当建立独立的维保记录。维保记录应当一式两份，甲乙双方各保存一份，保存时间为4 年。维修与抢修记录均应当长期保存。

4、根据电梯的现状，甲乙双方约定非使用原因导致的电梯困人故障次数每月每台电梯不超过    次。

5、在发生下列情况之一的，则在结算时每次扣除承包费用的10%。

5.1 未按质按量完成保养任务。

5.2 电梯发生故障，甲方通知投标方，乙方在2小时内没有派人来解决的。

5.3 电梯非正常运行或因故障，连续停止运行一天以上。

第九条  违约责任

1、一方当事人未按约定履行义务给对方造成直接损失的，应当承担相应责任。

2、一方当事人无法继续履行合同，应当及时通知对方，并承担因合同解除而给对方造成的直接经济损失。

3、甲方无正当理由未按照约定期限支付费用的，经双方确认为无正当理由每延误一日应当向乙方支付延误部分费用    的违约金。超过双方约定期限   日时，本合同自动终止，赔偿事项依照合同法规定执行。

4、甲方违反约定允许非乙方人员从事电梯维保工作的，应当按照              标准支付违约金。

5、除维保工作不到位外，因电梯使用管理原因导致人身伤亡或设备损坏、零部件丢失的，由甲方自行承担全部责任。

6、若未按乙方的书面要求期限同意更换应该更换的电梯零部件而导致电梯故障或存在安全隐患的，由甲方自行承担责任。

7、乙方违反约定，作业过程中未服从甲方现场安全管理落实现场安全防护措施，或需要安全监护的作业时作业人员只有一人，或保养时间不足，甲方可拒付当次作业或保养的当台当月保养费。

8、乙方维保工作不符合合同约定的维保标准或要求的，乙方应当返工，并按照

标准支付违约金。

9、在电梯维保作业过程中因维保原因导致人身伤亡或设备损坏、零部件丢失的，由乙方承担全部民事责任。

10、因维保原因导致电梯检验不合格的，由乙方承担电梯复检费用，            。

第十条  合同的解除

（一）甲乙双方协商一致，可以解除合同。

（二）任何一方违约导致合同无法继续履行的，另一方可以解除合同。此外，任何一方不得单方解除合同。

第十一条  争议解决方式

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决或向有关部门申请调解，协商、调解不成的，按照下列第    种方式解决（任选一种）：

（一）依法向         人民法院起诉；

（二）提交           仲裁委员会仲裁。

第十二条  附则

本合同生效后，双方对合同内容的变更或补充应采取书面形式，并经双方签字盖章确认，作为本合同的附件。附件与本合同具有同等的法律效力。

本合同一式     份，甲方执     份，乙方执     份。

甲方：（签章）                             乙方：（签章）

营业执照号码：                            营业执照号码：

住所：                                    许可证号码及有效期：

法定代表人或委托代理人：                  住所：

联系电话：                                法定代表人或委托代理人：

电梯安全管理员及证号：                    联系电话：

联系电话：                                传真电话：

传真电话：                                开户银行：

开户银行：                                帐号：

帐号：                                    邮政编码：

邮政编码：

年    月    日                           年    月    日

附件一：

电梯保养时间及保养费明细表

| 序号 | 梯号 | 注册代码 | 规格型号 | （层/站/门） （提升高度/角度） | 安装地点 | 保养时间(分钟) |  |  |  | 保养金额（元/月） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 半月 | 季度 | 半年 | 一年 |  |
| 共 台，每月保养金额合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 第五章 采购需求

电梯维保招标项目需求

1、中标人实施维保后的电梯应符合安全技术规范、强制性标准和电梯制造单位的技术要求。

2、中标人必须在阜阳市行政区域内驻地服务，电梯突发停电、故障时，当电梯发生困人故障，中标人应在接到招标人通知后30分钟内赶赴现场实施紧急救援；电梯发生其他故障，中标人应在接到招标人通知后 60 分钟内赶到现场实施抢修。

3、根据电梯的使用情况和设备状况，经双方协商确认后，提供全年保养计划和各项定期保养计划的具体实施时间表。每台每次保养时间不得少于合同约定的相应最少保养时间。如需调整原保养计划，应提前 10 日通知招标人并经招标人同意后方可调整，但应保证保养时间间隔不得超过15日；

4、现场作业人员应当取得相应的《特种设备作业人员证》。为有效实施保养计划，中标人应安排熟悉所维保电梯原理、结构、性能、安全要求的特种设备作业人员负责维保工作，并督促其严格按照产品工艺要求、安全及技术规范进行维保。

5、作业过程中应服从招标人现场安全管理，落实现场安全防护措施，保证作业安全。需要安全监护作业的内容应书面告知招标人，作业时，作业人员不得少于二人。

6、现场需采取停梯措施时，应立即通知招标人并及时组织抢修。

7、根据招标人的故障统计记录，中标人应至少每季度一次提出故障分析报告。报告中应包含电梯故障的统计分析、整改措施和预防措施，以及有关电梯使用管理的合理化建议。

8、协助招标人建立健全安全管理制度、安全技术档案、应急救援预案，配合招标人开展应急救援演练。

9、不得以任何形式将维保工作非法分包、转包。

10、保证所有机组正常运行。

11、保证招标人所有电梯顺利通过年检（年检费用由中标人支付）。

12、每月对机组进行两次检查保养，保养符合行业安全运行标准。保养完毕后，将保养单交招标人有关部门签字认可。保养任务的完成与否，以保养单为准。

13、中标人需自行配备工作所需的工具及设备，保养时设置安全警示标志。

14、中标人免费提供保养所需各类部件（500元（含）人民币以内），超过500元人民币以上的部件须提前报招标人由招标人采购，在由中标人安装。

15、中标人需提供24小时接修服务，在服务期内不得加收任何费用。中标人安排负责人1人，技术人员3人，以上人员必须具备特种设备维修操作上岗证书，上述人员联系方式需告知招标方。

16、招标人有重大活动时，中标人需派专业技术人员到达现场，免费提供全程监护服务。

17、根据招标人实际需要免费提供电梯操作、设备简单维护的培训。

18、中标人承担所维保电梯的非人为因素引起的一切事故责任。

19、本项目共涉及11台电梯（新区病房楼9台，新区门诊楼2台。）需要维修保养（新区病房楼9台都过了维保期，门诊楼2台原维保期结束）。其中病房楼的9台中2台已经验收，7台未验收，中标人须确保剩余未验收的7台验收通过（此7台电梯的厂检和特检由原电梯厂家负责完成）。

20、具体维保电梯情况详见挂网附件（一号楼二号楼电梯分布图、三号楼电梯分布图、招标版电梯维保一览表）。

- 响应文件格式

（货物及服务采购项目名称）

竞争性谈判响应文件

项目编号：

供应商：                             （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字或盖章）

年    月     日

# 目录

1、投标函

2、供应商诚信承诺书

3、开标一览表

4、维修保养机构组成表

5、服务方案

6、二次竞标报价表

7、供应商基本情况表

8、资格证明文件及谈判文件中要求的其他资料

- 一、投标函

致：   （采  购  人  名  称）

1、我方已全面阅读和研究贵方的招标编号为 FYDWRMYY2019105 的 阜阳市第五人民医院新区电梯维修保养项目的招标文件和招标补充文件，并经过项目情况考察，澄清疑问，已充分理解并掌握了本项目招标的全部有关情况。同意接受招标文件的全部内容和条件，并按此确定本项目服务的全部内容，以本投标文件向你方发包的全部内容进行投标。投标报价为：     元（大写：          ），服务期：新区病房楼七台电梯（L1医梯污物梯、L7公安监管医梯污污梯、L8客梯通地下室、L4L5L6L9客梯）维保服务期为从2019年3月1日起至2020年12月1日；新区病房楼二台电梯（L2L3医梯污物梯）维保服务期为从2018年10月30日起至2020年12月1日；新区门诊楼二台电梯（7洁一、17污梯）维保服务期为从2019年12月15日起至2020年12月1日；质量： 合格且满足现行规范要求 。

2、我方将严格按照有关招标投标法规及招标文件的规定参加投标。

3、如由我方中标，在接到你方发出的中标通知书后在规定的时间内，按中标通知书、招标文件和本投标函的约定与你方服务合同，并递交招标文件中规定金额的履约保证金，履行规定的一切责任和义务。

4、我方承认该投标函格式为投标文件的组成部分。

5、本投标书自递交你方之日起90 天内有效，在此有效期内，全部条款内容对我方具有约束力，如中标将成为服务合同文件组成部分。

6、我方在此承诺，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定、招标文件的全部要求和同意并执行供应商诚信承诺书。

供应商（盖单位公章）：            法定代表或授权委托人（签字或盖章）：

联系人：                            联系地址：

电话：                              邮编：

年     月    日

(一) 法定代表人身份证明书

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年    月    日

经营期限：

姓名：           性别：        年龄：       职务：       _

系                                （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

供应商：                  （盖单位公章）

年    月     日

（二）授 权 委 托 书

本人      （姓名）系                （供应商名称）的法定代表人，现委托       （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改       （项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：法定代表人及委托人身份证复印件正反两面。

身份证反面

身份证正面

身份证反面

身份证正面

供应商：                       （盖单位公章）

法定代表人：                   （签字或盖章）

联系方式：

身份证号码：

委托代理人：                   （签字或盖章）

联系方式：

身份证号码：

年   月    日

- 二、供应商诚信承诺书

我单位参加本次政府采购活动，郑重承诺如下：

1、本次政府采购提供的所有资料都是真实有效、准确完整的，并按时接受资格审查，如发现提供虚假资料或与事实不符，同意取消投标和中标（成交）候选人资格。

2．本次参与政府采购绝无资质挂靠、串标、围标情形，若经查证属实，同意取消投标和中标（成交）候选人资格并承担相应的法律责任。

3．本次采购如我单位为中标（成交）候选人，除不可抗力外，决不因任何其它原因放弃中标候选人资格，否则承担相应法律责任。

4、我单位中标（成交）后，严格按照采购文件约定和投标文件的承诺进行签订合同，否则承担相应的责任。

出现上述情形之一的，我方同意不退还投标保证金，愿意接受处罚并承担所有经济损失和法律责任。

供应商：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年    月   日

- 三、开标一览表

供应商名称:（盖章）

| 项目名称 | 阜阳市第五人民医院新区电梯维修保养项目 |
| --- | --- |
| 项目编号 | FYDWRMYY2019105 |
| 竞标报价 | 人民币小写(元): 人民币大写(元): |
| 服务期 | 新区病房楼七台电梯（L1医梯污物梯、L7公安监管医梯污污梯、L8客梯通地下室、L4L5L6L9客梯）维保服务期为从2019年3月1日起至2020年12月1日；新区病房楼二台电梯（L2L3医梯污物梯）维保服务期为从2018年10月30日起至2020年12月1日；新区门诊楼二台电梯（7洁一、17污梯）维保服务期为从2019年12月15日起至2020年12月1日； |
| 质量 | 合格且满足现行规范要求 |
| 采购需求 | 供应商须填写“响应”或“不响应” |
| 备注 |  |

备注：1、表中最终投标报价即为优惠后报价，并作为评审及定标依据。任何有选择或有条件的最终投标报价或者表中某一包填写多个报价，均为无效报价。

四、维修保养机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |  |

表后附：拟负责本项目电梯维修保养的1位负责人和3位及以上技术人员的身份证件、特种设备维修操作上岗证书等其他证书、证件。

- 五、服务方案

投标人根据项目情况结合自身特点进行编写（格式自拟）。

## 六、二次竞标报价表

| 项目名称 | 阜阳市第五人民医院新区电梯维修保养项目 |
| --- | --- |
| 项目编号 | FYDWRMYY2019105 |
| 竞标报价 | 人民币小写(元): 人民币大写(元): |
| 质量 | 合格且满足现行规范要求 |
| 服务期 | 新区病房楼七台电梯（L1医梯污物梯、L7公安监管医梯污污梯、L8客梯通地下室、L4L5L6L9客梯）维保服务期为从2019年3月1日起至2020年12月1日；新区病房楼二台电梯（L2L3医梯污物梯）维保服务期为从2018年10月30日起至2020年12月1日；新区门诊楼二台电梯（7洁一、17污梯）维保服务期为从2019年12月15日起至2020年12月1日； |
| 备注 |  |

注：在报价表内未有明确列述的项目费用应视为包括在总报价之内。

供应商：                      （单位全称） （盖章）

法定代表人或授权委托人：         （签字或盖章）

日期：       年      月      日

本表不需装订在响应文件中，请各竟标人加盖单位公章后携带空白表格至评标现场，所有参加谈判的供应商在规定的时间、地点内书面提出最后报价及有关承诺（填写《二次报价表》）。

- 七、供应商基本情况表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 法人代表 |  |  |  | 职务 |  |
| 经济类型 |  | 授权代表 |  |  |  | 职务 |  |
| 邮编 |  | 电话 |  |  |  | 传真 |  |
| 单位简介及机构设置 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |  |  |  |
| 阜阳市驻地场所地址 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位概况 | 注册资本 | 万元 | 占地面积 |  | M2 |  |  |
|  | 职工总数 | 人 | 建筑面积 |  | M2 |  |  |

此表数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

供应商名称（并加盖公章）：

被授权代表签名（或盖章）：

日  期：

- 八、资格证明文件及谈判文件中要求的其他资料

（谈判文件规定资格审查材料及采购需求中须提供的证明、证件材料的复印件）

(提供符合招标公告、采购需求及评标办法规定提交的相关证明文件。)

招标人、政府采购代理单位意见

本次招标工程的招标工作及谈判文件，我们确认。 招标人：阜阳市第五人民医院 联 系 人：丰文 联系电话：19955861711 2019年2月 （单位盖章）

政府采购代理单位：安徽振兴工程咨询有限公司 联系人：王工 联系电话：15855173063 2019年2月 （单位盖章）